| （資料５）ネオⅠの電気・水道・ガスの検針日と使用量（平成13年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 電気（ｋｗ） |  | 水道（ｍ３） |  | ガス（ｍ３） |  |
|  | 検針日 | 使用量 | 検針日 | 使用量 | 検針日 | 使用量 |
|  | 3/28 | 28,400 | 3/28 | 47 | 4/27 | 32 |
|  | 5/15 | 122,400 | 5/15 | 389 | 6/1 | 38 |
|  | 6/25 | 127,600 | 6/25 | 450 | 7/2 | 18,412 |
|  | ― | ― | ― | 0 | 8/1 | 31 |
|  | 8/20 | 198,600 | 8/20 | 950 | 9/3 | 33 |
|  | 9/20 | 108,800 | 9/20 | 583 | 10/1 | 46,539 |
|  | 10/17 | 87,600 | 10/17 | 483 | 11/1 | 45 |
|  | 11/20 | 106,800 | 11/20 | 536 | 12/3 | 66 |
|  | 12/18 | 96,500 | 12/18 | 523 | 12/28 | 20,040 |
|  | 1/22 | 121,500 | 1/22 | 598 | 2/1 | 121 |
|  | 2/19 | 105,000 | 2/19 | 691 | 3/1 | 96 |
|  | 3/22 | 109,000 | 3/22 | 808 | 4/1 | 31,248 |
| 合計 |  | 1,212,200 |  | 6,058 |  | 116,701 |

ガス使用量は検針が3ヶ月毎(3,6,9,12月)とお考え下さい。また、水道、電気の７月も検針が無かったものとお考え下さい。